Расчётные тепловые нагрузки (проектные) Гкл/час

ОАО «Гостиничная фирма Ярославская).

| № | Наименование потребителя | Фактический адрес | Отопление | ГВС | Вентиляция | % общего потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Гостиничная фирма Ярославская» | Ул. Ярославская, Д. 8, корп. №7 | 0,2560 | 0,1100 | 0000 | 9,910 |
| 2 | ОАО «Гостиничная фирма Ярославская»,ЗАО «Отель Инвест» | Ул. Ярославская, Д. 8, корп. №6 | 0,2560 | 0,1300 | 0,0500 | 11,772 |
| 3 | ООО «Ярославка» | Ул. Ярославская, Д .8, корп. №3 | 0,2510 | 0,0300 | 0,1000 | 7,607 |
| 4 | Гостиница «Державная» | Ул. Ярославская, Д. 8, корп. №2 | 0,2300 | 0,1360 | 0,0500 | 11,615 |
| 5 | ОАО «Гостиничная фирма Ярославская» | Ул. Ярославская, Д. 8, корп. №1 | 0,2350 | 0,1360 | 0,0600 | 11,877 |
| 6 | ООО «Авантаж» | Ул. Ярославская, Д .8, корп. №4 | 0,2600 | 0,1490 | 0,1000 | 13,654 |
| 7 | ОАО «ГАО Москва» | Ул. Ярославская, Д. 8, корп. №5 | 0,3662 | 0,2008 | 0,1510 | 18,959 |
| 8 | ООО «Кемидж» | Ул. Ярославская, Д. 8, корп. №8 | 0,1858 | 0,1273 | 0,1720 | 12,541 |
| 9 | Москомимущество (находится на капремонте) | Ул. Ракетный бульвар, Д 4 | 0,0600 | 0,0100 | 0,0300 | 2,065 |

Максимум на отопление 			Гкл/час		2,100		тн/час		26,259

Среднесуточная на ГВС			Гкл/час		1,0291		тн/час		14,7161

Максимум на вентиляцию			Гкл/час		0,7130		тн/час		8,9125

Суммарная договорная нагрузка		Гкл/час		3,8421		тн/час		49,8786