Сведения о теплосетях  и сетях горячего водоснабжения.

| Источник тепловой энергии | Участок № | Начало участка тепловой сети | Конец участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка | Тип прокладки | Количество трубопроводов | Трубопроводы | Продолжительность работы в течении года ,дней | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | назначение | Условный диаметр | Вид изоляции | Температурный график |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Теплосеть МТК | 1 | ТК 1859/11п1 | Д11к2 ул.Кибальчича | 1992 | 70 | Непроходной канал | 2 | ввод | 2х200 | минвата | 150-70 | 356 | 9 дней летом |
| Теплосеть МТК | 2 | Д11к2 ул.Кибальчича | ЦТП аб.618/42 Ярославская д8к7 | 1992 | 44 | Непроходной канал | 2 | ввод | 2х150 | минвата | 150-70 | 356 | 9 дней летом |
| Теплосеть МТК | 3 | ЦТП аб.618/42 Ярославская д8к7 | ИТП Ярославская д8к6 | 2000 | 67 | Непроходной канал | 2 | Отопление ГВС | 2х150 | минвата | 150-70 | 356 | 9 дней летом |
| Теплосеть МТК | 4 | ИТП Ярославская д8к6 | ИТП Ярославская д8к1 | 2000 | 204 | Непроходной канал | 3 | Отопление ГВС | 2х150 1х100 | минвата | 150-70 | 356 отопит.сезон | 9 дней летом |
| Теплосеть МТК | 5 | ИТП Ярославская д8к1 | ИТП Ярославская д8к3 | 1992 | 144 | Непроходной канал | 2 | отопление | 2х100 | минвата | 150-70 | Отопит.сезон |  |
| Теплосеть МТК | 6 | К.1 | ИТП ракетный бул. Д.4 | 1992 | 12 | Непроходной канал | 2 | Отопление И ГВС | 2х50 | минвата | 150-70 | Отопит.сезон |  |
| Теплосеть МТК | 7 | ЦТП аб.618/42 Ярославская д8к7 | ИТП Ярославская д8к2 | 2004 | 57 | Непроходной канал | 2 | Отопление гвс | 2х80 | минвата | 150-70 | 356 | 9 дней летом |
| Теплосеть МТК | 8 | ЦТП аб.618/42 Ярославская д8к7 | ИТП Ярославская д8к3 | 2005 | 32 | Непроходной канал | 2 | отопление | 2х50 | минвата | 150-70 | Отопит. сезон |  |
| Теплосеть МТК | 9 | Теплотрасса к.5 | ИТП Ярославская д8к8 | 2007 | 51 | Тех.коридор | 2 | Отопление И ГВС | 2х100 | минвата | 150-70 | 356 | 9 дней летом |
| Бойлер абонента №618/42 | 10 | ЦТП аб.618/42 Ярославская д8к7 | ИТП Ярославская д8к3 | 2005 | 32 | Непроходной канал | 2 | ГВС | 1х50 1х40 | термофлекс | 65 | 356 | 9 дней летом |
| Бойлер абонента №618/42 | 11 | Бойлер абонента №618/42 | ИТП Ярославская д8к5 | 2000 | 125 | Тех.коридор Непроходной канал | 2 | ГВС | 1х80 1х50 | термофлекс | 65 | 356 | 9 дней летом |